## Gas
CÁLCULO PARA LA INSTALACION
Para el cálculo de tuberías debe emplearse el método indicado en las "disposiciones y normas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas - NAG 200". Las tablas a emplearse son las adjuntas.
CONSUMO DE LA INTALACIÓN DE GAS:
La capacidad del regulador de presión esta en relación al gas que se consuma en el edificio. Se prevee el siguiente consumo:
DESCRIPCION | [5 empty] | Consumo | PCS Gas | Consumo
[6 empty] | (kcal/h) | (kcal/m3) | (m3/h)
Caldera Diva Dual 24 T. Forzado Peisa. 14 a 21lts/min | [5 empty] | 23670 | 9300 | 2.55
Anafe Empotrable a Gas Whirlpool 60cm:Quemadores de hornalla: 2 grande/ 1 mediano / 1 chico | [5 empty] | 6708 | 9300 | 0.72
Horno Empotrable a Gas 80L Efficient OE8GH | [5 empty] | 1530.8 | 9300 | 0.16
El consumo total sería del orden de las 31.908,8 kcal/h y si el poder calorífico del gas natural suministrado es de 9300 kcal/m3, tendremos un consumo de 3,43m3/h.
CÁLCULO DIÁMETRO CAÑERÍAS INTERNAS. TABLA 18
Tramos | Long. Real | Consumo | ø |  | Long. Equiv. | Long. Cálculo | ø Final
| (m) | (m3/h) | (mm) | (") | (m) | (m) | (mm) | (")
desde Medidor a Punto "A" | 32.81 | 3.43 | 25 | 1 |  |  | 25 | 1
desde Punto "A" a Caldera | 32.81 | 2.55 | 25 | 1 |  |  | 25 | 1
desde Punto "A" a Horno | 15.95 | 0.88 | 13 | ½ |  |  | 13 | ½
desde Punto "A" a Anafe | 19.14 | 0.72 | 13 | ½ |  |  | 13 | ½
CÁLCULO DE ACCESORIOS:
Nota: Transforma en metros de cañería la pérdida de carga que producen los accesorios interpuestos en el tramo (Longitud de equivalencia)
desde Medidor a Punto "A" (long. Mayor)
Cant. | Tipo |  | ø (d) | ø Caño (m) | Long. Equiv. (m) |  | Long Eq. Total (m)
5 | Codo 90 |  | 30 | 0.025
1 | Te a través |  | 20 | 0.025
1 | válv macho |  | 100 | 0.025
desde Punto "A" a Caldera
Cant. | Tipo |  | ø (d) | ø Caño (m) | Long. Equiv. (m) |  | Long Eq. Total (m)
5 | Codo 90 |  | 30 | 0.025
1 | Te a través |  | 20 | 0.025
1 | válv macho |  | 100 | 0.025
desde Punto "A" a Horno
Cant. | Tipo |  | ø (d) | ø Caño (m) | Long. Equiv. (m) |  | Long Eq. Total (m)
1 | Codo 90 |  | 30 | 0.0095
1 | Te a través |  | 20 | 0.0095
1 | válv macho |  | 100 | 0.0095
desde Punto "A" a Anafe
Cant. | Tipo |  | ø (d) | ø Caño (m) | Long. Equiv. (m) |  | Long Eq. Total (m)
6 | Codo 90 |  | 30 | 0.013
1 | Te a través |  | 20 | 0.013
1 | válv macho |  | 100 | 0.013

## Sanitario
CÁLCULO PARA RESERVA PARA USO SANITARIO | [6 empty] | CÁLCULO DE BAJADAS SANITARIAS |  |  | BAJADA 6: AF3
Teniendo en cuenta la cantidad de personas y las funciones a desarrollarse según TABLA I: | [6 empty] | Carga mínima sobre artefacto más alto: 3 Bajadas independientes de servicio sanitario y abastecimiento a minicaldera, 3 Bajadas independientes de válvulas de Inodoros |  |  | ARTEFACTO | SECCION |  | SECCIÓN BAJADA
Vivienda unifamiliar
3 dormitorios | [6 empty] | NOTA: EL Ø MÍNIMO PERMITIDO PARA ALIMENTACIÓN DE ARTEFACTOS ES DE 13 mm |  |  | Cocina+ Lavadero + Canilla de servicio | 0,98 cm² |  | Se adopta Ø 13mm
Alimentación por servicio directo
Capacidad mínima de tanque: 800 ltrs | [6 empty] | BAJADA 1: BI1
Adopto tanque de reserva Rotoplast de 850 lts color Beige. | [6 empty] | ARTEFACTO | SECCION | SECCIÓN BAJADA | BAJADA 7: AF4
[7 empty] | Válvula Inodoro Baño Visita. PB | Sección nominal que exige el fabricante FV para garantizar el correcto funcionamiento de las válvulas de inodoro Slim 0378.01 | Se adopta Ø 38 mm
Características: | [9 empty] | ARTEFACTO | SECCION |  | SECCIÓN BAJADA
- Tanque para agua tricapa de polietileno.
- Altura: 1.18m y Ø 1.10m | [9 empty] | Caldera dual | 1,10 cm² |  | Se adopta Ø 13mm
- Colocado sobre Losa de H°A° | [6 empty] | BAJADA 2: BI2
CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LA CONEXIÓN DOMICILIARIA | [6 empty] | ARTEFACTO | SECCION | SECCIÓN BAJADA | DISTRIBUCIÓN INTERNA
[7 empty] | Válvula Inodoro Baño Suite PB | Sección nominal que exige el fabricante FV para garantizar el correcto funcionamiento de las válvulas de inodoro Slim 0378.01 | Se adopta Ø 38 mm | Diámetro de cañería: Ø 13mm
Presión disponible mínima
Según la ubicación del tanque de reserva alimentado desde la red exterior la Presión Disponible = Presión a nivel de vereda - H de desnivel existente entre la vereda el orificio de alimentación del tanque de reserva. | [9 empty] | CALCULO RAPTOR DE VACÍO
Su diámetro se determina en función del diámetro de la cañería de bajada. Al tener una altura menor a 15m el ruptor de vacío debe ser 3 rangos menor que el diámetro de la bajada.
BAJADA 3: BI3
Presión a nivel vereda - H = Presión disponible
12m – 8.92m = 3.08 m | [6 empty] | ARTEFACTO | SECCION | SECCIÓN BAJADA | BAJADA 1: 19 mm | BAJADA 4: 9 mm |  | BAJADA 7: 9 mm
[7 empty] | Válvula Inodoro Baño PA | Sección nominal que exige el fabricante FV para garantizar el correcto funcionamiento de las válvulas de inodoro Slim 0378.01 | Se adopta Ø 38 mm | BAJADA 2: 19 mm | BAJADA 5: 9 mm
Determinación del diámetro de la conexión: Según TABLA II: | [9 empty] | BAJADA 3: 19 mm | BAJADA 6: 9 mm
Caudal o Gasto: Expresa el consumo promedio de la instalación. Es la cantidad de agua que pasa por una determinada sección de caño en un determinado tiempo. Para el caso de viviendas (considerando baño principal, baño de servicio, pileta de cocina, pileta de lavar, canilla de servicio), se establece un caudal para los artefactos equivalente al que suministra una canilla y media abierta en uso simultáneo y cuyo valor unitario según TABLA ficha n° 10 pág. 12, es de 0,13 l/seg. Es decir, C = 1,5 x 0,13 l/seg = 0,20 l/seg.
CALCULO VÁLVULA DE LIMPIEZA
[7 empty] | BAJADA 4: AF1 |  |  | Se determina en función del tanque de reserva. Si el mismo tiene una capacidad entre 500 a 1000lts, se adopta una válvula esférica de Ø1" o Ø25mm y una llave de media vuelta de Ø3/4"
[7 empty] | ARTEFACTO | SECCION | SECCIÓN BAJADA
[7 empty] | Baño Suite PB+ Baño Visita PB + Baño Exterior + Galeria + Ducha | 1,33 cm² | Se adopta Ø 13mm | CALCULO COLECTOR DE TANQUE DE RESERVA
Como la vivienda cuenta con más artefactos que los mencionados, se adicionó el 50% del excedente considerando a cada baño principal o de servicio como un artefacto. C = 0,20 l/seg + (0,13 l/seg x 0,5 x 3 artefactos) = 0,395 ~ 0,40 l/seg | [9 empty] | Al tener más de una bajada estas se conectarán a un COLECTOR HORIZONTAL que partirá de la única salida que tiene el tanque de volumen único. El diámetro del mismo será la sumatoria de las secciones de las 6 bajantes.
BAJADA 5: AF2
Conociendo la Presión disponible mínima y el Gasto de los artefactos, se puede obtener el diámetro de la conexión con la TABLA II: Se obtiene, siempre dimensionando en exceso, un diámetro de conexión de 3/4" = 0,019 m. (diámetro mínimo para cañerías de polipropileno). | [9 empty] | BAJADA 01: Ø 1 1/2" - SECCIÓN REAL: 11,34 cm²
[7 empty] | ARTEFACTO | SECCION | SECCIÓN BAJADA | BAJADA 02: Ø 1 1/2" - SECCIÓN REAL: 11,34 cm²
[7 empty] | Antebaño PA+ Baño PA | 0,62 cm² | Se adopta Ø 13mm | BAJADA 03: Ø 1 1/2" - SECCIÓN REAL: 11,34 cm² |  | 39,10 cm²
BAJADA 04: Ø 1/2" - SECCIÓN REAL: 1,27 cm²
PRESIÓN DISPONIBLE (mts) | Ø mts. | [8 empty] | BAJADA 05: Ø 1/2" - SECCIÓN REAL: 1,27 cm²
| 0.013 | 0.019 | 0.025 | 0.032 | 0.038 | 0.050 |  |  |  | BAJADA 06: Ø 1/2" - SECCIÓN REAL: 1,27 cm²
|  |  | gasto (lts/seg) | [6 empty] | BAJADA 07: Ø 1/2" - SECCIÓN REAL: 1,27 cm²
4 | 0.24 | 0.52 | 1.06 | 1.80 | 2.84 | 5.08
Adopto un colector de Ø 75 mm
"ACQUA SYSTEM" de PPCR - Polipropileno copolímero random

## Planilla de locales
PLANILLA DE LOCALES
OBRA CASA I+B - Lote230 - VIDA
LOCALES |  |  | MAMPOSTERIA | [5 empty] | CONTRAPISOS |  |  | PISOS |  |  |  |  | ZÓCALOS |  |  | REVOQUES |  |  |  | REVESTIMIENTO | [7 empty] | YESERIA |  |  |  |  | PINTURA | [7 empty] | UNBRALES/SOLIAS/ALFEIZAR |  |  |  | MARMOLES |  |  |  | ABERTURAS | [7 empty] | OBSERVACIONES
|  |  |  | TABIQUES H°A° ESP. 12CM | LADRILLOS COMUNES EN CIMIENTO | LADRILLOS HUECOS CERAMICOS ESP.12CM | BLOQUES CERAMICOS HUECOS PORTANTES | LADRILLOS HCCA ESP.5CM |  | HORMIGÓN DE CASCOTE E: 12CM SOBRE TERRENO NATURAL | HORMIGÓN DE CASCOTE E: 7CM SOBRE LOSA DE HORMIGÓN |  | PORCELANATO ZEN HUESO 59 x 59 (CERRO NEGRO) | PORCELANATO BATILO GREY DUO 59 x 59 (S. LORENZO) | H° H21 LLANEADO | PISO FLOTANTE SPC |  | PORCELANATO BATILO GREY DUO 59 x 59 (S. LORENZO) | MADERA DE 7,5 x 1,5CM MDF PINTADOS |  | IMPERMEABLE + GRUESO + MATERIAL DE FRENTE SIMIL PIEDRA | INTERIOR GRUESO BAJO REVESTIMIENTO | IMPERMEABLE CON CEMENTO ALISADO BAJO BAÑERA |  | PORCELANATO BATILO GREY DUO 58 x 117 (S. LORENZO) | PORCELANATO CALACATA 58 x 117 | TEJUELAS DE LADRILLOS REFRACTARIOS | MADERA MACHIMBRE EUCA GRANDIS (CIELORRASO) | MADERA ENLISTONADO MDF (EN ISLA) | ESCALERA MADERA ROBLE PLASTIFICADA | PERFILES U Y L PARA ARISTAS |  | MONOCAPA DE YESO | DE YESO SUSPENDIDO ARMADO | GARGANTA LUZ DIFUSA | CANTONERAS |  | IMPERMEABILIZANTE CON SILICONA PARA FACHADAS | LATEX INTERIOR SATINADO | LATEX PARA CIELORRASOS | ESMALTE SINTÉTICO PARA MADERA | BARNIZ MARINO | ESMALTE SINTÉTICO PARA METAL | ASFALTICA EN MURO DOBLE |  | UMBRAL DE GRANITO NEGRO BOREAL ESP. 2CM | SOLIA VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE (EN CAMBIO DE PISO) | ALFEIZAR DE PORCELANATO |  | GRANITO NEGRO BOREAL ESP. 2CM | TRAVERTINO BLANCO GRIS | ZÓCALO NEGRO BOREAL 5CM |  | PAÑO FIJO ALUMINIO LINEA A30 | PROYECTANTE LÍNEA A30 | CORREDIZA LÍNEA A30 | PUERTA CHAPA LISA TRATAMIENTO OXIDO + FIJADOR | PUERTA MADERA MACIZA A MEDIDA MDF PIVOT | A30 DE ABRIR | METALICA CORREDIZA
PISO | Nº | DENOMINACION
P.B | 1 | COCINA / COMEDOR
P.B | 2 | DEPOSITO Y DESPENSA
P.B | 3 | LAVADERO
P.B | 4 | GARAGE
P.B | 5 | GALERIA / PARRILLERO
P.B | 6 | LIVING / COMEDOR
P.B | 7 | HALL
P.B | 8 | VESTIDOR
P.B | 9 | DORMITORIO EN SUITE
P.B | 10 | BAÑO SUITE
P.B | 11 | BAÑO VISITAS
P.B | 12 | BAÑO EXTERIOR
P.A | 13 | DORMITORIO
P.A | 14 | PLAY ROOM
P.A | 15 | DORMITORIO
P.A | 16 | ANTEBAÑO
P.A | 17 | BAÑO
P.AZ | 18 | AZOTEA
F.SE | 19 | FACHADA FRENTE
F.NO | 20 | FACHADA CONTRAFRENTE
F.NE | 21 | FACHADA LATERAL
F.SO | 22 | FACHADA LATERAL

## faltantes
Falta completar |  | ESTADO | NOTAS
Reordenamiento urbanístico |  |  | lo copie en el archivo de M2 en geometrales y arme la lamina
​Replanteo |  | OK
​Estructura con detalles de muros |  | OK | Estructura recontra okno irian porque no hay muro portante
​Arquitectura con detalles de muros |  | OK | A medias porque faltan los cortecitos pero está en marcha CAMBIAR A BRIMAX
​Fachadas con Planilla verificación transmisión térmica / Cerramientos transparentes |  |  | ya esta terminado
​Detalle constructivo 1:10 (3) |  |  | Esta el de MII y hay que agregar un par CAMBIAR A BRIMAX
​Calculo de Higrotermia de elementos constructivos (2 muros y azotea) |  |  | Debería encontrar los de MII
​Corte con instalación (cloacal)
​Corte con instalación (agua)
​Detalle de tanque |  |  | Lo meto en la instalación de agua que ya hice
​Gas / Detalle de medidor |  |  | Yo lo hago
​Calculo Balance térmico
​Desarrollo de baño | Baño en suite | OK | ya esta terminado
​Desarrollo de cocina |  | OK | ya esta terminado
​Desarrollo de escalera | esta en PE2 | OK | ESTA EN ARCHIVOS PLANILLA. LAMINA ARMADA. AGREGAR INFO
​Desarrollo de parrilla | esta en PE2 | OK | ESTA EN ARCHIVOS PLANILLA. LAMINA ARMADA. AGREGAR INFO
​Medianería |  |  | CALCULAR CON UN SIMULACRO DE MEDIANERA
​Honorarios / Aportes profesionales
​Planilla mobiliario |  |  | ya esta terminado
​Planilla de locales | esta en PE2 | OK | Después veo como la imprimimos. Lo pase a la planilla de cálculos
​Planilla de locales |  | OK | Ya está impresa
Lamina instalación cloacal , tendido secundario, textos |  |  | FALTAN TODAS LAS MEDIDAS
Lamina instalación radiadores y terminar instalación |  |  | FALTAN TODAS LAS MEDIDAS Y CALCULOS
Instalación electrica |  |  | FALTAN TEXTOS Y SEPARAR LOS CIRCUITOS
Instalación de gas . Faltan textos |  |  | FALTAN TODAS LAS MEDIDAS, DETALLE DE MEDIDOR
instalación de agua textos |  |  | FALTAN TODAS LAS MEDIDAS
Planilla de mesadas |  | OK | ya esta terminado
Planilla de Alfeizar |  |  | lo copie en el archivo deM2 en geometrales y arme la lamina
Plano de permiso de obra

## Iluminacion y ventilacion
PLANILLA DE ILUMINACION Y VENTILACION
Local | (a) Medidas | (b) Medidas | (Area) Medidas | Iluminacion |  |  | Ventilacion |  |  | VERIFICACION | OBSERVACIONES
|  |  |  | Coef. | Area requerida | Area proyectada | Coef. | Area requerida | Area proyectada
PB
01 - Cocina / comedor | 7.5 | 3.5 | 26.25 | 9 | 2.9167 | 16.95 | i/3 | 0.97222 | 8.48 | CUMPLE
02 - Deposito | 3.8 | 3.1 | 11.78 | - | - | - | - | - | - | NO EXIGIBLE | Local no habitable: el codigo no le exige iluminacion ni ventilacion natural. Si se lo considera habitable, hay que preverle conducto.
03 - Lavadero | 3.5 | 1.7 | 5.95 | 9 | 0.66111 | 10.5 | i/3 | 0.22037 | 1.6 | CUMPLE
06 - Living / comedor | 8.4 | 4 | 33.6 | 9 | 3.7333 | 34.05 | i/3 | 1.2444 | 15 | CUMPLE
07 - Hall / ingreso | 3.5 | 2.15 | 7.525 | 9 | 0.83611 | 10.5 | i/3 | 0.2787 | 1.6 | CUMPLE | CORREGIDO: la planilla original repetia los valores del local 03 (0,66 y 0,22). Con 7,53 m2 corresponden 0,84 y 0,28. Cumple igual.
09 - Dormitorio suite | 3.5 | 3.5 | 12.25 | 9 | 1.3611 | 6 | i/3 | 0.4537 | 3 | CUMPLE
10 - Bano suite | 3.3 | 1.7 | 5.61 | 9 | 0.62333 | COND | i/3 | 0.20778 | COND | COND | Sin ventana al exterior: se ventila por conducto o extraccion mecanica.
11 - Bano visita | 2.4 | 1.3 | 3.12 | 9 | 0.34667 | COND | i/3 | 0.11556 | COND | COND | Sin ventana al exterior: se ventila por conducto o extraccion mecanica.
12 - Bano exterior | 1.9 | 0.95 | 1.805 | 9 | 0.20056 | COND | i/3 | 0.066852 | COND | COND | Sin ventana al exterior: se ventila por conducto o extraccion mecanica.
PA
13 - Dormitorio 1 | 4.25 | 4 | 17 | 9 | 1.8889 | 8.75 | i/3 | 0.62963 | 4.38 | CUMPLE
14 - Estar / Playroom | 4 | 4.1 | 16.4 | 9 | 1.8222 | 5 | i/3 | 0.60741 | 5 | CUMPLE | La superficie abrible declarada iguala a la vidriada: supondria una carpinteria 100% abrible. En el resto de los locales la relacion es del 50%. Verificar.
15 - Dormitorio 2 | 3.5 | 4.05 | 14.175 | 9 | 1.575 | 3.75 | i/3 | 0.525 | 1.88 | CUMPLE
17 - Bano | 2.2 | 1.6 | 3.52 | 9 | 0.39111 | 1.875 | i/3 | 0.13037 | 0.94 | CUMPLE

## Planilla 3 higrotermica
| Municipalidad de Rosario | [10 empty] | ORDENANZA N 8757/11
| Secretaria de Planeamiento - Programa de Construcciones Sustentables y Eficiencia Energética | [8 empty] | ORDENANZA N 8757/11
Solicitud del Certificado de Aspectos Hidrotérmicos y Eficiencia Energética de las Construcciones
PLANILLA 3: Verificación de transmitancia térmica y factor de exposición solar de cerramientos transparentes.
Descripción | Altura del vano | Ancho del vano | Area del vano | Area total vanos (m2) | Porcentaje sup. de vanos | Transmit. Max. [W/m2K] | Tipo de vidrio | Tipo de protección | Transmit. [W/m2K] | Orientacion | Factor de Expos. Solar | VERIFICACION
Plano: Fachada Noreste (borde derecho del plano)
PV02 | 3 | 2.48 | 7.44 | 59.91 | 12.42% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Noreste | 0.88 | CUMPLE
PF03 | 3 | 2.88 | 8.64 |  | 14.42% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Noreste | 0.88 | CUMPLE
VA04 | 2.52 | 2 | 5.04 |  | 8.413% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Noreste | 0.88 | CUMPLE
VA04 (2) | 2.52 | 2 | 5.04 |  | 8.413% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Noreste | 0.88 | CUMPLE
PV01 | 3 | 7.7 | 23.1 |  | 38.56% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Noreste | 0.88 | CUMPLE
PF01 | 3 | 3.55 | 10.65 |  | 17.78% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Noreste | 0.88 | CUMPLE
Plano: Fachada Sudoeste (borde izquierdo)
VA01 | 3 | 0.75 | 2.25 | 12.9 | 17.44% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Sudoeste | 0.88 | CUMPLE
PF01 (2) | 3 | 3.55 | 10.65 |  | 82.56% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Sudoeste | 0.88 | CUMPLE
Plano: Fachada Sudeste (borde inferior)
PA01 | 3 | 1 | 3 | 32.253 | 9.301% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Sudeste | 0.88 | CUMPLE
PF04 | 0.6 | 2.7 | 1.62 |  | 5.023% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Sudeste | 0.88 | CUMPLE
VA01 (2) | 3 | 0.75 | 2.25 |  | 6.976% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Sudeste | 0.88 | CUMPLE
VA05 | 2.52 | 1.4 | 3.528 |  | 10.94% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Sudeste | 0.88 | CUMPLE
PV04 | 3 | 2.06 | 6.18 |  | 19.16% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Sudeste | 0.88 | CUMPLE
PV04 (2) | 2.95 | 1.5 | 4.425 |  | 13.72% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Sudeste | 0.88 | CUMPLE
PF02 | 3 | 3.75 | 11.25 |  | 34.88% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Sudeste | 0.88 | CUMPLE
Plano: Fachada Noroeste (borde superior)
PV03 | 3 | 1.76 | 5.28 | 12.9225 | 40.86% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Noroeste | 0.88 | CUMPLE
VA02 | 2.15 | 0.75 | 1.6125 |  | 12.48% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Noroeste | 0.88 | CUMPLE
PA02 | 3 | 0.75 | 2.25 |  | 17.41% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Noroeste | 0.88 | CUMPLE
VA03 | 2.52 | 0.75 | 1.89 |  | 14.63% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Noroeste | 0.88 | CUMPLE
PF05 | 2.52 | 0.75 | 1.89 |  | 14.63% | 2.9 | DVH 6+9+3+3 (aluminio linea A30) | Sin Proteccion | 2.8 | Noroeste | 0.88 | CUMPLE
COMO SE COMPLETA
Descripcion, altura y ancho del vano: de la planilla de carpinterias.
Area del vano, area total por plano y porcentaje: se calculan solos.
Tipo de vidrio y tipo de proteccion: desplegables; sus valores estan en la hoja Datos_higro.
Transmitancia del cerramiento: cargarla segun el vidrio y el marco adoptados.
PROTECCION: la obra tiene cortinas blackout INTERIORES, y los panos fijos PF no tienen nada.
Una cortina interior NO computa como proteccion solar: la radiacion ya atraveso el vidrio
cuando llega a la cortina. La ordenanza acredita protecciones exteriores (aleros, parasoles,
cortinas de enrollar exteriores, toldos). Por eso las veinte aberturas van Sin Proteccion.
CONSECUENCIA: el factor de exposicion solar da 0,88 esta muy por encima del maximo de 0,30 que la ordenanza admite para
el cuadrante Este/Oeste, donde caen las cuatro fachadas de esta casa por estar girada 45
grados. La verificacion de la planilla no lo controla, igual que la de la catedra, pero si lo
presentas en el municipio esas cinco aberturas no pasarian el factor de exposicion solar.
Hay dos salidas posibles: (a) si la abertura ocupa menos del 20% del lado expuesto del local,
no se verifica el FES; (b) cambiar el vidrio por uno de control solar, que baja el FES sin
tocar la obra. Agregar una proteccion exterior seria la tercera, pero implica obra.
Orientacion: ya cargada. Factor de exposicion solar: se completa SOLO al elegir el tipo de
proteccion, con los valores de la tabla de Datos_higro (Sin Proteccion 0,88; Parasol
horizontal fijo 1:2 0,35), que son los mismos de la planilla de la catedra.
En Datos_higro esta ademas el FES maximo admitido por cuadrante segun la ordenanza, como
referencia: la verificacion no lo controla, igual que en la planilla de la catedra.
CARGADO de la planilla de carpinterias: designacion, ubicacion, ancho y tipo de vidrio
(DVH 6+9+3+3, carpinteria de aluminio linea A30 pintado negro, igual en todas las aberturas).
ALTURAS: medidas sobre el dibujo de las vistas de la planilla de carpinterias, con la escala
verificada contra los anchos acotados (error menor a 2 cm). La mayoria de las aberturas son de
piso a cielorraso, 3,00 m. VERIFICARLAS contra el plano antes de presentar.
PF04 es la unica con antepecho: arranca a 1,09 y mide 0,60 de alto. El resto llega al piso.
Las alturas de PV01 (3,00), PF04 (0,60) y PV04 (2) (2,95) las aporto el autor del proyecto.
ORIENTACION: el simbolo de norte del plano (circulo con aguja, en el patio interno) apunta a
45 grados hacia arriba y a la derecha de la hoja. Entonces las cuatro fachadas NO son N-S-E-O
sino: arriba = Noroeste, derecha = Noreste, abajo = Sudeste, izquierda = Sudoeste.
Cada abertura se asigno a la fachada por su posicion en planta. Las del patio interno se
orientan por la pared en la que estan: miran hacia adentro del patio.
Los rotulos Dormitorio Norte y Dormitorio Sur del plano no coinciden con el norte real;
parecen ser nombres de uso, no orientaciones.
CANTIDADES: la planilla de carpinterias trae la cantidad de cada abertura. Tres van dos veces:
VA01 (01 Cocina y 09 Suite), VA04 (13 Dormitorio Norte y 14 Play Room) y PF01 (03 Lavadero y
07 Hall de ingreso, a los dos lados del patio interno). Por eso la planilla tiene 20 filas y
no 17. Las demas aberturas son de una sola unidad.
Las puertas interiores de madera PM01 a PM08 no se cargan: no son cerramientos exteriores.
DATO DE CONTRASTE: la planilla de iluminacion y ventilacion da la superficie vidriada
proyectada de cada local. La suma da 97,4 m2, que es el orden de magnitud que deberia
dar el total de vanos de los cuatro planos. Sirve para controlar que no falte ninguno.

## Planilla vigas
VIGAS H°A° H-21 ACERO 42/50
NIVEL | POSICION | LUZ (m) | CARGAS (kg/m) |  | REACCIONES |  | MOMENTO TRAMO (kgm) | MOMENTO APOYO (kgm) | DIMENSIONES |  |  | ARMADURA TRAMO |  |  | ARMADURA APOYO |  |  | T (kg/cm2) |  |  | ESTRIBOS | VERIFICACION | OBSERVACIONES | DATOS AUXILIARES
|  |  | p | diagrama | RA | RB |  |  | b | h | d | cm2 | n | o | cm2 | n | o | A | B | o | SEPAR |  |  | esquema | tipo | hf losa | b ef tramo | b ef apoyo | P punt. (kg) | a (m) | B trib. | h muro | rec.
PA | VI 01a | 9.9 | 1082.4 |  | 6161.562 | 6161.562 | 7577.7247 | 10608.6024 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 4.2015 | 2 | 20 | 7.2128 | 7.2128 | 6 | 30 | VERIFICA | Viga de borde sobre la medianera: NO recibe losa. Solo peso propio y mamposteria. Apoya en el tabique T01a y en la columna COL 01 de 10x10. Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla. | Continua | Invertida | 12 | 15 | 207 |  |  | 0 | 2.6 | 3
| VI 01b | 3.95 | 1082.4 |  | 2458.401 | 2458.401 | 1206.3203 | 1688.8146 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 3.3165 | 3 | 12 | 2.8778 | 2.8778 | 6 | 30 | VERIFICA | Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla. | Continua | Invertida | 12 | 15 | 98.75 |  |  | 0 | 2.6 | 3
| VI 02 | 9.88 | 3717.62 |  | 21119.7992 | 21119.7992 | 25921.4645 | 36289.3246 | 15 | 64 | 70 | 12.2877 | 4 | 20 | 15.1744 | 4 | 25 | 25.8821 | 25.8821 | 8 | 10 | VERIFICA | Armadura en 2 capas (rec. 6 cm). NO USAR TEXTO VIEJO. Recibe L03 (2,08 m) y el alero L02, computado como 0,59 m equivalentes por tener menor carga que un entrepiso. Con 9,88 m de luz y 15x60 la armadura de apoyo necesaria (25,5 cm2) supera la cuantia maxima (13,2). Apoyos confirmados en obra: tabique T07 perpendicular en el extremo superior y COL 02 en el inferior, sin apoyo intermedio. Para esta carga harian falta 15x75 (As 16,2 cm2). Verificar la seccion real construida. | Continua | Invertida | 12 | 15 | 207 |  |  | 2.689 | 2.6 | 6
| VI 03c | 3.75 | 3140.4 |  | 6771.4875 | 6771.4875 | 3154.4827 | 4416.1875 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 3.3165 | 3 | 12 | 7.9268 | 7.9268 | 6 | 30 | VERIFICA |  | Continua | Invertida | 12 | 15 | 93.75 |  |  | 2.1 | 2.6 | 3
| VI 04a | 3.75 | 1082.4 |  | 5626.565 | 5626.565 | 5532.3179 | 4485.501 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 3.3165 | 3 | 12 | 6.5866 | 6.5866 | 6 | 30 | VERIFICA | VI 09 le descarga 6.332 kg a 1,80 m del apoyo, practicamente al medio de sus 3,75 m. Esta viga no recibe losa, de modo que la puntual es casi toda su carga. Se superpone el momento isostatico P a b / L repartido 0,75 al tramo y 0,50 al apoyo, y la reaccion isostatica al corte. | Continua | Invertida | 12 | 15 | 93.75 | 6332 | 1.8 | 0 | 2.6 | 3
| VI 04b | 3.8 | 2600.42 |  | 5681.9177 | 5681.9177 | 2682.2011 | 3755.0065 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 3.3165 | 3 | 12 | 6.6514 | 6.6514 | 6 | 30 | VERIFICA |  | Continua | Invertida | 12 | 15 | 95 |  |  | 1.549 | 2.6 | 3
| VI 06 | 6.53 | 2600.42 |  | 15234.6774 | 15234.6774 | 10095.0852 | 12538.1738 | 15 | 67 | 70 | 4.1581 | 2 | 20 | 4.9733 | 2 | 20 | 17.834 | 17.834 | 6 | 10 | VERIFICA | Longitud total 14,00 m. Sobre su eje hay cuatro columnas: trabaja como viga continua de tres tramos de 4,10, 4,32 y 6,53 m. Se calcula con el mayor. Es el cuarto borde de la losa cruzada L07. Longitud total 14,00 m. Sobre su eje hay cuatro columnas: trabaja como viga continua de tres tramos de 4,10, 4,32 y 6,53 m. Se calcula con el mayor. Es el cuarto borde de la losa cruzada L07. VI 08b le descarga 5.954 kg a 6,00 m del extremo inferior, dentro del tramo de 6,53 m y a solo 53 cm del apoyo siguiente: aporta poco momento y mucho corte, por eso la reaccion sube de 9.764 a 15.235 kg. Se superpone el momento isostatico P a b / L repartido 0,75 al tramo y 0,50 al apoyo, y la reaccion isostatica al corte. Viga principal: recibe a VI 08b y a VI 09. VI 09 apoya a 7,95 m del extremo inferior, o sea en el tramo del medio de 4,32 m, que con esa puntual llega a 7.993 kgm y no gobierna. El tramo que gobierna es el de 6,53 m con la puntual de VI 08b. | Continua | Invertida | 12 | 15 | 163.25 | 5954 | 6 | 1.549 | 2.6 | 3
| VI 07a | 3.37 | 1846.8 |  | 3578.6367 | 3578.6367 | 1498.1673 | 2097.3923 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 3.3165 | 3 | 12 | 4.1892 | 4.1892 | 6 | 30 | VERIFICA | Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla. | Continua | Invertida | 12 | 15 | 84.25 |  |  | 0.78 | 2.6 | 3
| VI 07b | 4.03 | 1082.4 |  | 2508.1914 | 2508.1914 | 1255.6787 | 1757.915 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 3.3165 | 3 | 12 | 2.9361 | 2.9361 | 6 | 30 | VERIFICA | Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla. | Continua | Invertida | 12 | 15 | 100.75 |  |  | 0 | 2.6 | 3
| VI 07c | 8.6 | 4718.2 |  | 26369.0459 | 26369.0459 | 27258.7886 | 45435.4567 | 15 | 64 | 70 | 13.0386 | 3 | 25 | 19.0553 | 4 | 25 | 32.315 | 32.315 | 10 | 15 | VERIFICA | Armadura en 2 capas (rec. 6 cm). Apoya en columna COL 02 de 15x30 y en el tabique T05b. La viga chata VCH 05 le descarga 1.735 kg a 3,60 m del apoyo. Se superpone el momento isostatico P a b / L repartido 0,75 al tramo y 0,50 al apoyo, y la reaccion isostatica al corte. Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla. | Empotrada-apoyada | Invertida | 12 | 15 | 207 | 1735 | 3.6 | 3.71 | 2.6 | 6
| VI 08a | 3.65 | 2126.1 |  | 4462.1524 | 4462.1524 | 2023.2524 | 2832.4967 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 3.3165 | 3 | 12 | 5.2235 | 5.2235 | 6 | 30 | VERIFICA |  | Continua | Invertida | 12 | 15 | 91.25 |  |  | 1.065 | 2.6 | 3
| VI 08b | 4.87 | 2126.1 |  | 5953.6115 | 5953.6115 | 3601.8221 | 5042.4501 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 3.3165 | 3 | 12 | 6.9694 | 6.9694 | 6 | 30 | VERIFICA | Descarga en la COL 04 de 20x20 y en VI 06. | Continua | Invertida | 12 | 15 | 121.75 |  |  | 1.065 | 2.6 | 3
| VI 09 | 4.87 | 2600.42 |  | 6332.0227 | 6332.0227 | 7709.2376 | --- | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | --- | --- | --- | 7.4124 | 7.4124 | 6 | 30 | VERIFICA | Viga secundaria: sus dos extremos descargan en otras vigas, VI 04a y VI 06, no en columnas ni tabiques. | Simplemente apoyada | Invertida | 12 | 15 | 121.75 |  |  | 1.549 | 2.6 | 3
| VI 10a | 2.55 | 1082.4 |  | 1587.069 | 1587.069 | 502.7462 | 703.8306 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 3.3165 | 3 | 12 | 1.8579 | 1.8579 | 6 | 30 | VERIFICA |  | Continua | Invertida | 12 | 15 | 63.75 |  |  | 0 | 2.6 | 3
| VI 10b | 4 | 2870.9 |  | 6603.07 | 6603.07 | 3281.0942 | 4593.44 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 3.3165 | 3 | 12 | 7.7297 | 7.7297 | 6 | 30 | VERIFICA |  | Continua | Invertida | 12 | 15 | 100 |  |  | 1.825 | 2.6 | 3
| VI 10c | 3.6 | 1082.4 |  | 2240.568 | 2240.568 | 1002.0132 | 1402.7904 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 3.3165 | 3 | 12 | 2.6228 | 2.6228 | 6 | 30 | VERIFICA |  | Continua | Invertida | 12 | 15 | 90 |  |  | 0 | 2.6 | 3
| VI 11a | 7.68 | 2870.9 |  | 13780.32 | 13780.32 | 11905.7731 | 21166.5715 | 15 | 67 | 70 | 4.9442 | 2 | 20 | 8.4127 | 2 | 25 | 16.1315 | 16.1315 | 6 | 10 | VERIFICA | El plano rotula 'VI 111'; se interpreta 11a por el orden a-b-c. Sin apoyo intermedio, empotrada en tabiques. Apoya en columna COL 02 de 15x30 y en el tabique T08a. Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla. | Empotrada-apoyada | Invertida | 12 | 15 | 192 |  |  | 1.825 | 2.6 | 3
| VI 11b | 3.45 | 1082.4 |  | 2147.211 | 2147.211 | 920.2517 | 1288.3266 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 3.3165 | 3 | 12 | 2.5136 | 2.5136 | 6 | 30 | VERIFICA | Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla. | Continua | Invertida | 12 | 15 | 86.25 |  |  | 0 | 2.6 | 3
| VI 11c | 5.02 | 2600.42 |  | 7506.1123 | 7506.1123 | 4680.9239 | 6553.1624 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 3.3165 | 3 | 12 | 8.7868 | 8.7868 | 6 | 30 | VERIFICA | Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla. | Continua | Invertida | 12 | 15 | 125.5 |  |  | 1.549 | 2.6 | 3
| VCH 03a | 3.71 | 2987.76 |  | 6373.639 | 6373.639 | 2937.475 | 4112.3827 | 40 | 10 | 13 | 8.5614 | 8 | 12 | REVISAR | 5 | 6 | 18.746 | 18.746 | 12 | 5 | SECCION INSUF. | Excede cuantia maxima y no llega a la altura minima por flecha. Revisar el ancho tributario real. Separacion de estribos menor a 10 cm: revisar constructividad. | Continua | Colgante | 12 | 92.75 | 40 |  |  | 2.1 | 2.6 | 3
| VCH 03b | 2.13 | 2987.76 |  | 3659.2591 | 3659.2591 | 968.2457 | 1355.5168 | 40 | 10 | 13 | 2.6982 | 10 | 6 | 3.9825 | 8 | 8 | 10.7625 | 10.7625 | 12 | 5 | VERIFICA | Separacion de estribos menor a 10 cm: revisar constructividad. | Continua | Colgante | 12 | 53.25 | 40 |  |  | 2.1 | 2.6 | 3
| VCH 05 | 3.71 | 935.52 |  | 1735.3896 | 1735.3896 | 1609.5739 | --- | 12 | 42 | 45 | 1.6632 | 2 | 12 | --- | --- | --- | 4.0509 | 4.0509 | 6 | 20 | VERIFICA |  | Simplemente apoyada | Colgante | 12 | 92.75 | 12 |  |  | 0 | 2.6 | 3
TECHO | VI 12 | 9.9 | 2349.6 |  | 13375.098 | 13375.098 | 16449.2073 | 23028.4296 | 15 | 67 | 70 | 6.9797 | 2 | 25 | 9.1532 | 2 | 25 | 15.6571 | 15.6571 | 6 | 15 | VERIFICA |  | Continua | Invertida | 12 | 15 | 207 |  |  | 2.1 | 1 | 3
| VI 13a | 6 | 3763.168 |  | 12982.9296 | 12982.9296 | 9676.9112 | 13547.4048 | 15 | 67 | 70 | 3.9784 | 2 | 16 | 5.378 | 2 | 20 | 15.198 | 15.198 | 6 | 15 | VERIFICA |  | Continua | Invertida | 12 | 15 | 150 |  |  | 3.799 | 1 | 3
| VI 13b | 3.75 | 2349.6 |  | 5066.325 | 5066.325 | 2360.1365 | 3304.125 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 3.3165 | 3 | 12 | 5.9307 | 5.9307 | 6 | 30 | VERIFICA |  | Continua | Invertida | 12 | 15 | 93.75 |  |  | 2.1 | 1 | 3
| VI 14 | 6 | 2015.968 |  | 6955.0896 | 6955.0896 | 5184.0214 | 7257.4848 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 3.3165 | 3 | 12 | 8.1417 | 8.1417 | 6 | 30 | VERIFICA |  | Continua | Invertida | 12 | 15 | 150 |  |  | 1.699 | 1 | 3
| VI 15a | 4.03 | 602.4 |  | 1395.9114 | 1395.9114 | 698.8367 | 978.3518 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 3.3165 | 3 | 12 | 1.6341 | 1.6341 | 6 | 30 | VERIFICA | Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla. | Continua | Invertida | 12 | 15 | 100.75 |  |  | 0 | 1 | 3
| VI 15b | 4.85 | 2015.968 |  | 5622.0308 | 5622.0308 | 3387.254 | 4742.0607 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 3.3165 | 3 | 12 | 6.5812 | 6.5812 | 6 | 30 | VERIFICA | Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla. | Continua | Invertida | 12 | 15 | 121.25 |  |  | 1.699 | 1 | 3
| VI 16a | 3.58 | 2015.968 |  | 4149.8701 | 4149.8701 | 1845.5692 | 2583.7452 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 3.3165 | 3 | 12 | 4.8579 | 4.8579 | 6 | 30 | VERIFICA |  | Continua | Invertida | 12 | 15 | 89.5 |  |  | 1.699 | 1 | 3
| VI 16b | 1.12 | 2015.968 |  | 1298.2834 | 1298.2834 | 180.6343 | 252.883 | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | 3.3165 | 3 | 12 | 1.5198 | 1.5198 | 6 | 30 | VERIFICA |  | Continua | Invertida | 12 | 15 | 28 |  |  | 1.699 | 1 | 3
| VI 17 | 4.35 | 602.4 |  | 1310.22 | 1310.22 | 1424.8643 | --- | 15 | 67 | 70 | 3.3165 | 3 | 12 | --- | --- | --- | 1.5338 | 1.5338 | 6 | 30 | VERIFICA |  | Simplemente apoyada | Invertida | 12 | 15 | 108.75 |  |  | 0 | 1 | 3

## Planilla losas
LOSAS DE H°A° H-21 ACERO 42/50
NIVEL | POSICION | LUZ (m) | GRADO DE EMPOTRAMIENTO | CARGAS (kg/m) |  | DIMENSIONES |  | MOMENTO TRAMO (kgm) | ARMADURA PRINCIPAL |  |  | ARMADURA REPARTICION |  |  | REACCIONES (kg) |  | OBSERVACIONES | DATOS AUXILIARES
|  |  |  | p | diagrama | h | d |  | cm2 | o | separ | cm2 | o | separ | Rx | Ry |  | luz transv. | k carga
S/PB | L01 | 3.65 | 1/8 | 706 |  | 9.5 | 11 | 1175.7106 | 5.7296 | 12 | 20 | 1.1459 | 6 | 20 | 1288.45 | 1288.45 |  |  | 1
| L02 | 0.8 | 1/2 | 658 |  | 7.5 | 9 | 210.56 | 1.2998 | 12 | 20 | 0.3 | 6 | 20 | 526.4 | --- | Voladizo: un solo apoyo. |  | 1
| L03 | 4.15 | 1/8 | 754 |  | 11.5 | 13 | 1623.2206 | 6.5347 | 12 | 17 | 1.3069 | 6 | 20 | 1564.55 | 1564.55 |  |  | 1
| L04 | 3.73 | 1/8 | 706 |  | 9.5 | 11 | 1227.8134 | 5.9835 | 12 | 19 | 1.1967 | 6 | 20 | 1316.69 | 1316.69 |  |  | 1
| L05 | 3.73 | 1/8 | 706 |  | 9.5 | 11 | 1227.8134 | 5.9835 | 12 | 19 | 1.1967 | 6 | 20 | 1316.69 | 1316.69 |  |  | 1
| L06 | 2.15 | 1/8 | 634 |  | 6.5 | 8 | 366.3331 | 2.6092 | 12 | 20 | 0.52184 | 6 | 20 | 681.55 | 681.55 |  |  | 1
| L07 (x) | 4.85 | 1/8 | 467.1642 |  | 10.5 | 12 | 1373.6089 | 6.0565 | 12 | 19 | 1.2113 | 6 | 20 | 1132.8733 | 1132.8733 | Losa cruzada 4,85 x 5,60 (ly/lx = 1,15). Direccion corta: toma el 64% de la carga por reparto de Marcus. | 5.6 | 0.63995
| L07 (y) | 5.6 | 1/8 | 262.8358 |  | 10.5 | 12 | 1030.3162 | 4.5428 | 12 | 20 | 0.90857 | 6 | 20 | 735.9401 | 735.9401 | Misma losa, direccion larga: toma el 36% restante. La armadura va cruzada con la fila anterior. | 4.85 | 0.36005
| L08 | 0.75 | 1/2 | 682 |  | 8.5 | 10 | 191.8125 | 1.0447 | 12 | 20 | 0.3 | 6 | 20 | 511.5 | --- | Voladizo: un solo apoyo. |  | 1
S/PA | L09 | 4.2 | 1/8 | 664 |  | 11.5 | 13 | 1464.12 | 5.8942 | 12 | 19 | 1.1788 | 6 | 20 | 1394.4 | 1394.4 |  |  | 1
| L10 (x) | 4.85 | 1/8 | 448.5137 |  | 10.5 | 12 | 1318.7705 | 5.8147 | 12 | 19 | 1.1629 | 6 | 20 | 1087.6458 | 1087.6458 | Losa cruzada 4,85 x 6,00 (ly/lx = 1,24). Direccion corta: toma el 70% de la carga por reparto de Marcus. | 6 | 0.7008
| L10 (y) | 6 | 1/8 | 191.4863 |  | 10.5 | 12 | 861.6883 | 3.7993 | 12 | 20 | 0.75987 | 6 | 20 | 574.4589 | 574.4589 | Misma losa, direccion larga: toma el 30% restante. La armadura va cruzada con la fila anterior. | 4.85 | 0.2992

## Planilla columnas
COLUMNAS H°A° H-21 ACERO 42/50
NIVEL | POSICION | ALTURA (m) | CARGA (t) | DIMENSIONES (cm) |  |  | ARMADURA |  |  | ESTRIBOS |  | VERIFICACION | OBSERVACIONES | DATOS AUXILIARES
|  |  |  | A | B | area | cm2 | n | o | o | SEPAR |  |  | As prov | fi Pn (t) | esbeltez | carga estim.
PA | C6 | 3.22 | 12.71 | 20 | 20 | 400 | 3.2 | 4 | 12 | 6 | 10 | VERIF. ESBELTEZ | COL 07 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5). | 4.5239 | 46.5883 | 53.6667 | 12.71
| C7 | 3.22 | 22.55 | 30 | 15 | 450 | 3.6 | 4 | 12 | 6 | 10 | VERIF. ESBELTEZ | COL 06 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5). | 4.5239 | 51.2293 | 71.5556 | 22.55
| C8 | 3.22 | 15.12 | 15 | 30 | 450 | 3.6 | 4 | 12 | 6 | 10 | VERIF. ESBELTEZ | COL 05 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5). | 4.5239 | 51.2293 | 71.5556 | 15.12
| C9 | 3.22 | 20.35 | 15 | 30 | 450 | 3.6 | 4 | 12 | 6 | 10 | VERIF. ESBELTEZ | COL 05 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5). | 4.5239 | 51.2293 | 71.5556 | 20.35
PB | C1 | 3.15 | 2.49 | 15 | 30 | 450 | 3.6 | 4 | 12 | 6 | 10 | VERIF. ESBELTEZ | COL 02 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5). | 4.5239 | 51.2293 | 70 | 2.49
| C2 | 3.15 | 29.46 | 15 | 30 | 450 | 3.6 | 4 | 12 | 6 | 10 | VERIF. ESBELTEZ | COL 02 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5). | 4.5239 | 51.2293 | 70 | 29.46
| C3 | 3.15 | 13.89 | 30 | 15 | 450 | 3.6 | 4 | 12 | 6 | 10 | VERIF. ESBELTEZ | COL 03 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5). | 4.5239 | 51.2293 | 70 | 13.89
| C4 | 3.15 | 10.28 | 10 | 10 | 100 | 0.8 | 4 | 12 | 6 | 10 | VERIF. ESBELTEZ | COL 01 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5). Columna de 10x10, confirmada por el proyectista. El computo metrico la omite: ese computo esta incompleto en el item 4.1.3. Esbeltez muy alta (k lu / r = 105) y capacidad de solo 18,7 t: es la columna mas comprometida del conjunto. | 4.5239 | 18.7423 | 105 | 10.28
| C5 | 3.15 | 15.96 | 15 | 30 | 450 | 3.6 | 4 | 12 | 6 | 10 | VERIF. ESBELTEZ | COL 02 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5). | 4.5239 | 51.2293 | 70 | 15.96
| C6 | 3.15 | 35.39 | 20 | 20 | 400 | 3.2 | 4 | 12 | 6 | 10 | VERIF. ESBELTEZ | COL 04 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5). | 4.5239 | 46.5883 | 52.5 | 35.39
| C7 | 3.15 | 37.78 | 30 | 15 | 450 | 3.6 | 4 | 12 | 6 | 10 | VERIF. ESBELTEZ | COL 03 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5). | 4.5239 | 51.2293 | 70 | 37.78
| C8 | 3.15 | 42.67 | 15 | 30 | 450 | 3.6 | 4 | 12 | 6 | 10 | VERIF. ESBELTEZ | COL 02 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5). | 4.5239 | 51.2293 | 70 | 42.67
| C9 | 3.15 | 55.94 | 15 | 30 | 450 | 3.6 | 4 | 12 | 6 | 10 | NO VERIFICA | COL 02 del plano. Carga PROVISORIA por bajada automatica; es un piso, la real es mayor (ver Memoria, punto 5). | 4.5239 | 51.2293 | 70 | 55.94

## Vigas de fundacion
VIGAS DE FUNDACION H°A° H-21 ACERO 42/50
POSICION | LUZ (m) | CARGAS (kg/m) |  |  | REACCIONES |  | MOMENTO TRAMO (kgm) | MOMENTO APOYO (kgm) | DIMENSIONES |  |  | ARMADURA TRAMO |  |  | ARMADURA APOYO |  |  | T (kg/cm2) |  |  | ESTRIBOS | VERIFICACION | OBSERVACIONES | DATOS AUXILIARES
|  | esquema | p | diagrama | RA | RB |  |  | b | h | d | cm2 | n | o | cm2 | n | o | A | B | o | SEPAR |  |  | h muro | rec.
VF01 (1) | 0.77 | Continua | 1146.6 |  | 507.6572 | 507.6572 | 48.5595 | 67.9819 | 20 | 31 | 35 | 2.046 | 2 | 12 | 2.046 | 2 | 12 | 0.9633 | 0.9633 | 6 | 15 | VERIFICA |  | 3.15 | 4
VF01 (2) | 0.77 | Continua | 1146.6 |  | 507.6572 | 507.6572 | 48.5595 | 67.9819 | 20 | 31 | 35 | 2.046 | 2 | 12 | 2.046 | 2 | 12 | 0.9633 | 0.9633 | 6 | 15 | VERIFICA |  | 3.15 | 4
VF01 (3) | 0.77 | Continua | 1146.6 |  | 507.6572 | 507.6572 | 48.5595 | 67.9819 | 20 | 31 | 35 | 2.046 | 2 | 12 | 2.046 | 2 | 12 | 0.9633 | 0.9633 | 6 | 15 | VERIFICA |  | 3.15 | 4
VF02 | 2.94 | Simplemente apoyada | 1197 |  | 1759.59 | 1759.59 | 1293.2986 | --- | 25 | 31 | 35 | 2.5575 | 6 | 8 | --- | --- | --- | 2.6711 | 2.6711 | 6 | 15 | VERIFICA | Longitud total 3.28 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano. | 3.15 | 4
VF03 | 9.01 | Continua | 1103.4 |  | 5716.4396 | 5716.4396 | 6398.2796 | 8957.4122 | 22 | 18 | 25 | 15.3668 | 2 | 25 | REVISAR | 5 | 6 | 16.9829 | 16.9829 | 12 | 5 | SECCION INSUF. | Longitud total 9.28 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano. No se detectaron pilotes intermedios en este tramo. Verificar: puede estar apoyada directamente sobre el terreno, en cuyo caso no flexiona como viga de luz libre. Relacion luz/altura alta. En una viga de fundacion enterrada la flecha no suele gobernar, por eso no se la incluye en la verificacion. | 3.15 | 7
VF04a | 3.8 | Continua | 1166.76 |  | 2549.3706 | 2549.3706 | 1203.4537 | 1684.8014 | 22 | 31 | 35 | 2.2506 | 2 | 12 | 2.2506 | 2 | 12 | 4.3977 | 4.3977 | 6 | 15 | VERIFICA | El ancho quedo cortado en el PDF: se adopta 20 cm. Confirmar si es 20 o 22. Longitud total 5.33 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano. | 3.15 | 4
VF04b | 3.3 | Continua | 1089 |  | 2066.3775 | 2066.3775 | 847.1034 | 1185.921 | 20 | 21 | 25 | 1.386 | 5 | 6 | 1.5513 | 2 | 10 | 5.7882 | 5.7882 | 6 | 10 | VERIFICA |  | 3.15 | 4
VF04c | 3.08 | Continua | 1089 |  | 1928.619 | 1928.619 | 737.9212 | 1033.069 | 20 | 21 | 25 | 1.386 | 5 | 6 | 1.386 | 5 | 6 | 5.4023 | 5.4023 | 6 | 10 | VERIFICA |  | 3.15 | 4
VF05 | 2.26 | Simplemente apoyada | 1053 |  | 1189.89 | 1189.89 | 672.2879 | --- | 15 | 21 | 25 | 1.0395 | 3 | 8 | --- | --- | --- | 4.444 | 4.444 | 6 | 10 | VERIFICA |  | 3.15 | 4
VF06a | 0.23 | Continua | 1053 |  | 139.2593 | 139.2593 | 3.9789 | 5.5704 | 15 | 21 | 25 | 1.0395 | 3 | 8 | 1.0395 | 3 | 8 | 0.52011 | 0.52011 | 6 | 10 | VERIFICA |  | 3.15 | 4
VF06b | 1.83 | Continua | 1089 |  | 1145.9002 | 1145.9002 | 260.5018 | 364.6952 | 20 | 21 | 25 | 1.386 | 5 | 6 | 1.386 | 5 | 6 | 3.2098 | 3.2098 | 6 | 10 | VERIFICA |  | 3.15 | 4
VF06c | 3.3 | Continua | 1089 |  | 2066.3775 | 2066.3775 | 847.1034 | 1185.921 | 20 | 21 | 25 | 1.386 | 5 | 6 | 1.5513 | 2 | 10 | 5.7882 | 5.7882 | 6 | 10 | VERIFICA |  | 3.15 | 4
VF06d | 3.03 | Continua | 1103.4 |  | 1922.3987 | 1922.3987 | 723.6005 | 1013.0205 | 22 | 21 | 25 | 1.5246 | 2 | 10 | 1.5246 | 2 | 10 | 4.8953 | 4.8953 | 6 | 10 | VERIFICA |  | 3.15 | 4
VF07 | 3.5 | Simplemente apoyada | 1089 |  | 1905.75 | 1905.75 | 1667.5312 | --- | 20 | 21 | 25 | 2.2178 | 2 | 12 | --- | --- | --- | 5.3382 | 5.3382 | 6 | 10 | VERIFICA |  | 3.15 | 4
VF08 | 2.04 | Simplemente apoyada | 1197 |  | 1220.94 | 1220.94 | 622.6794 | --- | 25 | 31 | 35 | 2.5575 | 6 | 8 | --- | --- | --- | 1.8534 | 1.8534 | 6 | 15 | VERIFICA | Longitud total 3.50 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano. | 3.15 | 4
VF09 (1) | 0.7 | Continua | 1197 |  | 481.7925 | 481.7925 | 41.8958 | 58.653 | 25 | 31 | 35 | 2.5575 | 6 | 8 | 2.5575 | 6 | 8 | 0.73137 | 0.73137 | 6 | 15 | VERIFICA |  | 3.15 | 4
VF09 (2) | 0.7 | Continua | 1197 |  | 481.7925 | 481.7925 | 41.8958 | 58.653 | 25 | 31 | 35 | 2.5575 | 6 | 8 | 2.5575 | 6 | 8 | 0.73137 | 0.73137 | 6 | 15 | VERIFICA |  | 3.15 | 4
VF10a | 2.74 | Continua | 1146.6 |  | 1806.4683 | 1806.4683 | 614.8847 | 860.8214 | 20 | 31 | 35 | 2.046 | 2 | 12 | 2.046 | 2 | 12 | 3.4278 | 3.4278 | 6 | 15 | VERIFICA | Longitud total 3.36 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano. | 3.15 | 4
VF10b | 2.36 | Continua | 1166.76 |  | 1583.2933 | 1583.2933 | 464.1797 | 649.8386 | 22 | 31 | 35 | 2.2506 | 2 | 12 | 2.2506 | 2 | 12 | 2.7312 | 2.7312 | 6 | 15 | VERIFICA | Longitud total 3.26 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano. | 3.15 | 4
VF10c | 5.1 | Continua | 1197 |  | 3510.2025 | 3510.2025 | 2223.8995 | 3113.397 | 25 | 31 | 35 | 2.5575 | 6 | 8 | 2.7549 | 6 | 8 | 5.3286 | 5.3286 | 6 | 15 | VERIFICA | Longitud total 8.03 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano. | 3.15 | 4
VF11 | 4.03 | Simplemente apoyada | 1089 |  | 2194.335 | 2194.335 | 2210.7925 | --- | 20 | 21 | 25 | 2.9993 | 4 | 10 | --- | --- | --- | 6.1466 | 6.1466 | 6 | 10 | VERIFICA | Relacion luz/altura alta. En una viga de fundacion enterrada la flecha no suele gobernar, por eso no se la incluye en la verificacion. | 3.15 | 4
VF12 | 1.49 | Simplemente apoyada | 1053 |  | 784.485 | 784.485 | 292.2207 | --- | 15 | 21 | 25 | 1.0395 | 3 | 8 | --- | --- | --- | 2.9299 | 2.9299 | 6 | 10 | VERIFICA |  | 3.15 | 4
VF13 | 2.28 | Simplemente apoyada | 1053 |  | 1200.42 | 1200.42 | 684.2394 | --- | 15 | 21 | 25 | 1.0395 | 3 | 8 | --- | --- | --- | 4.4834 | 4.4834 | 6 | 10 | VERIFICA |  | 3.15 | 4
VF14 | 3.09 | Simplemente apoyada | 1233 |  | 1904.985 | 1904.985 | 1471.6009 | --- | 25 | 36 | 40 | 2.97 | 6 | 8 | --- | --- | --- | 2.4902 | 2.4902 | 6 | 15 | VERIFICA | Longitud total 8.75 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano. | 3.15 | 4
VF15 | 2.39 | Simplemente apoyada | 1089 |  | 1301.355 | 1301.355 | 777.5596 | --- | 20 | 21 | 25 | 1.386 | 5 | 6 | --- | --- | --- | 3.6453 | 3.6453 | 6 | 10 | VERIFICA |  | 3.15 | 4
VF16a | 4.47 | Continua | 1089 |  | 2799.0023 | 2799.0023 | 1554.2597 | 2175.92 | 20 | 21 | 25 | 2.0589 | 4 | 8 | 2.9481 | 4 | 10 | 7.8403 | 7.8403 | 6 | 10 | NO VERIFICA FLEX. | Longitud total 6.96 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano. | 3.15 | 4
VF16b | 3.13 | Continua | 1146.6 |  | 2063.5934 | 2063.5934 | 802.3822 | 1123.3126 | 20 | 31 | 35 | 2.046 | 2 | 12 | 2.046 | 2 | 12 | 3.9157 | 3.9157 | 6 | 15 | VERIFICA |  | 3.15 | 4
VF17 | 3.53 | Simplemente apoyada | 1089 |  | 1922.085 | 1922.085 | 1696.24 | --- | 20 | 21 | 25 | 2.2583 | 2 | 12 | --- | --- | --- | 5.384 | 5.384 | 6 | 10 | VERIFICA |  | 3.15 | 4
VF18a | 5.5 | Continua | 1197 |  | 3785.5125 | 3785.5125 | 2586.4267 | 3620.925 | 25 | 31 | 35 | 2.5575 | 6 | 8 | 3.2242 | 3 | 12 | 5.7465 | 5.7465 | 6 | 15 | VERIFICA | Longitud total 7.48 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano. | 3.15 | 4
VF18b | 3.05 | Continua | 1125 |  | 1972.9688 | 1972.9688 | 747.5373 | 1046.5312 | 25 | 21 | 25 | 1.7325 | 4 | 8 | 1.7325 | 4 | 8 | 4.4212 | 4.4212 | 6 | 10 | VERIFICA |  | 3.15 | 4
VF18c | 4.26 | Continua | 1146.6 |  | 2808.5967 | 2808.5967 | 1486.3182 | 2080.8038 | 20 | 31 | 35 | 2.046 | 2 | 12 | 2.046 | 2 | 12 | 5.3294 | 5.3294 | 6 | 15 | VERIFICA | Longitud total 4.82 m. La luz de calculo es la mayor entre pilotes, deducida de la posicion de los pilotes dibujados en el plano. | 3.15 | 4

## Pilotes y cabezales
PILOTES Y CABEZALES H°A° H-21 ACERO 42/50 TODOS LOS PILOTES Ø30 h = -4,50 m
POSICION | COLUMNA | TIPO | CABEZAL (cm) |  |  | CARGA |  | PILOTES |  |  |  |  | VERIFICACION | OBSERVACIONES
|  |  | A | B | h | mayorada (t) | servicio (t) | cantidad | o (cm) | long. (m) | carga c/u (t) | admisible (t)
CB1 | C1 (15x30) | CBZ 01 | 70 | 70 | 65 | 2.49 | 1.7786 | 1 | 30 | 4.5 | 1.7786 | 22 | VERIFICA | Cantidad de pilotes deducida de la dimension del cabezal: 70x70 cm. Carga tomada de la bajada de la planilla de columnas, que esta incompleta: el valor real es mayor.
CB2 | C2 (15x30) | CBZ 01 | 70 | 70 | 65 | 29.46 | 21.0429 | 1 | 30 | 4.5 | 21.0429 | 22 | VERIFICA | Cantidad de pilotes deducida de la dimension del cabezal: 70x70 cm. Carga tomada de la bajada de la planilla de columnas, que esta incompleta: el valor real es mayor.
CB3 | C5 (15x30) | CBZ 01 | 70 | 70 | 65 | 15.96 | 11.4 | 1 | 30 | 4.5 | 11.4 | 22 | VERIFICA | Cantidad de pilotes deducida de la dimension del cabezal: 70x70 cm. Carga tomada de la bajada de la planilla de columnas, que esta incompleta: el valor real es mayor.
CB4 | C3 (30x15) | CBZ 01 | 70 | 70 | 65 | 10.6 | 7.5714 | 1 | 30 | 4.5 | 7.5714 | 22 | VERIFICA | Cantidad de pilotes deducida de la dimension del cabezal: 70x70 cm. Carga tomada de la bajada de la planilla de columnas, que esta incompleta: el valor real es mayor.
CB5 | C4 (10x10) | CBZ 01 | 70 | 70 | 65 | 10.28 | 7.3429 | 1 | 30 | 4.5 | 7.3429 | 22 | VERIFICA | Cantidad de pilotes deducida de la dimension del cabezal: 70x70 cm. Carga tomada de la bajada de la planilla de columnas, que esta incompleta: el valor real es mayor.
CB6 | C6 (20x20) | CBZ 03 | 144 | 70 | 70 | 32.1 | 22.9286 | 3 | 30 | 4.5 | 7.6429 | 22 | VERIFICA | Cantidad de pilotes deducida de la dimension del cabezal: 144x70 cm. Tres pilotes, no dos: la planilla de armadura declara 8 pilotes bajo cabezales de 70 cm, que son un CBZ02 y dos CBZ03. Carga tomada de la bajada de la planilla de columnas, que esta incompleta: el valor real es mayor.
CB7 | C7 (30x15) | CBZ 02 | 129 | 70 | 70 | 37.78 | 26.9857 | 2 | 30 | 4.5 | 13.4929 | 22 | VERIFICA | Cantidad de pilotes deducida de la dimension del cabezal: 129x70 cm. El computo metrico declara un solo CBZ02 y en el plano aparecen dos rotulos. Verificar cual corresponde. Carga tomada de la bajada de la planilla de columnas, que esta incompleta: el valor real es mayor.
CB8 | C9 (15x30) | CBZ 03 | 144 | 70 | 70 | 54.93 | 39.2357 | 3 | 30 | 4.5 | 13.0786 | 22 | VERIFICA | Cantidad de pilotes deducida de la dimension del cabezal: 144x70 cm. Tres pilotes, no dos: la planilla de armadura declara 8 pilotes bajo cabezales de 70 cm, que son un CBZ02 y dos CBZ03. Carga tomada de la bajada de la planilla de columnas, que esta incompleta: el valor real es mayor.
CB9 | C8 (15x30) | CBZ 02 | 129 | 70 | 70 | 42.67 | 30.4786 | 2 | 30 | 4.5 | 15.2393 | 22 | VERIFICA | Cantidad de pilotes deducida de la dimension del cabezal: 129x70 cm. El computo metrico declara un solo CBZ02 y en el plano aparecen dos rotulos. Verificar cual corresponde. Carga tomada de la bajada de la planilla de columnas, que esta incompleta: el valor real es mayor.
Los 33 pilotes del plano: 13 bajo cabezales de columna (los de esta tabla) y 20 repartidos bajo las vigas de fundacion.

## Tabiques
TABIQUES H°A° H-21 ACERO III espesor 12 cm
NIVEL | POSICION | CARGA (t) | ALTURA (m) | DIMENSIONES (cm) |  | ARMADURA VERTICAL |  |  | ARMADURA HORIZONTAL |  |  | VERIFICACIÓN |  |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | A | B | cm2 | o | separación | cm2 | o | separación | area (cm2) | sigma (kg/cm2) | fi Pn (t) | resultado
PB | T1 | 18.74 | 3.15 | 365 | 87 | 5.0265 | 8 | 20 | 2.5133 | 8 | 20 | 5280 | 3.5492 | 129.6561 | VERIFICA | 9,00 t de la planilla de la catedra mas las reacciones de VI 01a (6,16 t) y VI 07a (3,58 t), que apoyan aqui. Se suman por la misma razon que en T6.
| T2 | 8.5 | 3.15 | 420 | 85 | 5.0265 | 8 | 20 | 2.5133 | 8 | 20 | 5916 | 1.4368 | 145.2738 | VERIFICA | 6,00 t de la planilla de la catedra mas la reaccion de VI 01b (2,5 t), que apoya aqui y en la COL 01 de 10x10. Se suman por la misma razon que en T6.
| T3 | 5 | 3.15 | 80 | 12 | 5.0265 | 8 | 20 | 2.5133 | 8 | 20 | 960 | 5.2083 | 23.5738 | VERIFICA | Tabique recto: B = 12 cm es el espesor.
| T4 | 12.52 | 3.15 | 355 | 12 | 5.0265 | 8 | 20 | 2.5133 | 8 | 20 | 4260 | 2.939 | 104.6089 | VERIFICA | Tabique recto: B = 12 cm es el espesor. 5,00 t de la planilla de la catedra mas la reaccion de VI 11c (7,52 t), que apoya en el T04b del plano y en una COL 02 de 15x30. OJO: el plano distingue T04a y T04b, de 0,73 m cada uno segun el computo, mientras que la catedra tiene un solo T4 de 3,55 m: las dos numeraciones no se corresponden una a una.
| T5 | 11 | 3.15 | 400 | 300 | 5.0265 | 8 | 20 | 2.5133 | 8 | 20 | 8256 | 1.3324 | 202.7351 | VERIFICA | Si corresponde al T05b del plano, recibe el extremo de VI 07c, cuya reaccion da 18,1 t de servicio en mi bajada contra los 11 t de la catedra. Verificar.
| T6 | 14.1 | 3.15 | 270 | 90 | 5.0265 | 8 | 20 | 2.5133 | 8 | 20 | 4176 | 3.3764 | 102.5462 | VERIFICA | 6,00 t de la planilla de la catedra mas las reacciones de VCH 03a (6,4 t) y VCH 05 (1,7 t), que apoyan en el perpendicularmente. No consta si los 6,00 t ya las incluian; se suman por ser la hipotesis conservadora. Con cualquiera de las dos lecturas el tabique usa entre el 6 y el 14 por ciento de su capacidad.
| T7 | 30.62 | 3.15 | 98 | 12 | 5.0265 | 8 | 20 | 2.5133 | 8 | 20 | 1176 | 26.0374 | 28.878 | NO VERIFICA | NO VERIFICA por poco, al 106 por ciento. Recibe VI 02 (21,12 t), VI 10b (6,60 t), VI 10a (1,59 t) y VI 17 (1,31 t): 98 cm de tabique tomando 30,6 t. La capacidad sale de la formula simplificada de muro portante, cuya reduccion por esbeltez se come dos tercios: con 12 cm y 3,15 m el coeficiente vale 0,327. Un analisis mas fino del arriostramiento real daria mas capacidad. Con 104 cm de largo verificaria.
| T8 | 13.78 | 3.15 | 290 | 12 | 5.0265 | 8 | 20 | 2.5133 | 8 | 20 | 3480 | 3.9598 | 85.4552 | VERIFICA | Carga tomada de la reaccion de VI 11a en la planilla de vigas, MAYORADA.
PA | T9 | 6.96 | 3.2 | 375 | 12 | 5.0265 | 8 | 20 | 2.5133 | 8 | 20 | 4500 | 1.5467 | 103.2281 | VERIFICA | Recibe el extremo de VI 14. Carga mayorada.
| T10 | 13.38 | 2.6 | 170 | 12 | 5.0265 | 8 | 20 | 2.5133 | 8 | 20 | 2040 | 6.5588 | 82.9413 | VERIFICA | Recibe el extremo de VI 12. Carga mayorada.
| T11 | 5.07 | 2.6 | 28 | 12 | 5.0265 | 8 | 20 | 2.5133 | 8 | 20 | 336 | 15.0893 | 13.6609 | VERIFICA | Recibe el extremo de VI 13b sobre solo 28 cm de largo: es el tabique con mayor tension del conjunto.
| T12 | 5.62 | 2.6 | 32 | 12 | 5.0265 | 8 | 20 | 2.5133 | 8 | 20 | 384 | 14.6354 | 15.6125 | VERIFICA | Recibe el extremo de VI 15b. VI 17 no descarga aqui sino en T07. T12 acompana a VI 17 en toda su longitud por debajo, de modo que esa viga esta mas sostenida de lo que supone el calculo: queda del lado seguro.
| T13 | 1.22 | 3.2 | 132 | 12 | 5.0265 | 8 | 20 | 2.5133 | 8 | 20 | 1584 | 0.7702 | 36.3363 | VERIFICA | No recibe vigas: es la continuidad del tabique T06c de planta baja. La carga indicada es solo su peso propio; lo que baje de arriba se suma a T06c.
T1 a T6: cargas y dimensiones tomadas de la planilla de la catedra. Probablemente sean cargas de servicio; compararlas contra fi Pn, que es resistencia ultima, queda del lado inseguro en torno a un 40 por ciento. Con utilizaciones del 10 al 20 por ciento no cambia ningun veredicto, pero conviene saberlo.
T7 y T8: carga tomada de la reaccion de VI 02 y VI 11a en la planilla de vigas, que son MAYORADAS. El criterio no es el mismo que en T1 a T6.
Direccion de la carga: como todas las vigas son invertidas, sobresalen 70 cm por encima del fondo de losa, mientras que los tabiques de planta alta llegan desde el piso hasta ese fondo. El tabique queda debajo y sostiene a la viga, no al reves.
T9 a T13: dimensiones del computo metrico. Las cargas son las reacciones de las vigas de techo que apoyan en cada uno, aportadas por el proyectista: T9 recibe VI 14, T10 recibe VI 12, T11 recibe VI 13b y T12 recibe VI 17 mas VI 15b. T13 no recibe vigas: continua el tabique T06c de planta baja.
Area: si B es menor o igual al espesor el tabique es recto y el area es A x B; si no, es un tabique en L y el area es (A + B - espesor) x espesor.
fi Pn = 0,55 x 0,65 x f'c x area x [1 - (altura / 32 espesor)^2] muro portante de hormigon armado con reduccion por esbeltez.
Armadura vertical en doble malla y horizontal en malla simple, ambas o8 c/20, iguales a las de la planilla de la catedra.